Předpoklad rozsahu projektových prací

Projektové práce, které budou obsahovat zpracování dokumentace dle vyhlášky 131/2024 Sb. v platném znění v podrobnostech pro povolení a provádění stavby pro objekty:

SO 101	Příjezdová komunikace

SO 102	Parkoviště

SO 103	Přístupová komunikace k dolu – etapa 0

SO 301	Odvodnění parkoviště

SO 302	Úprava vodních nádrží

SO 401	Veřejné osvětlení

SO 402	Přeložka NN (bude-li nutná), přívod elektro

SO 701       Parkovací závory včetně přívodu elektro

SO 702      Sociální modulové zařízení včetně likvidace odpadů a napojení

SO 801	Vegetační a parkové úpravy a mobiliář

| SO 000 | Příprava staveniště - kácení, čištění plochy | kácení stromů, vyklizení pokácených dřevin, likvidace náletů |
| --- | --- | --- |
| SO 101 | Příjezdová komunikace | Nová komunikace požadované šířky a délky (min. 5,5m), bude napojena sjezdem na komunikaci III/2197 v Hřebečné k parkovacím stáním na p.p.č. 1403/1 |
| SO 102 | Parkoviště | Nové parkoviště na pozemku 1403/1 a 1396/3, 1871/5 (k. ú. Hřebečná) o ploše cca pro 40 OA. |
| SO 103 | Přístupové komunikace k dolu – etapa 0 | Pokračování (prodloužení) komunikace od parkoviště na p.p.č. 1900/10 v délce cca 40-50m |
| SO 301 | Odvodnění parkoviště | Parkoviště bude odvodněno pomocí kanalizace se vsakováním dle platných předpisů |
| SO 302 | Úprava vodních nádrží | Úprava(oprava) stávajících vodních nádrží a jejich okolí, oprava přítoku a odtoku, zemní úpravy, zpřístupnění pro pěší turistiku a vytvoření relaxačních zón. |
| SO 401 | Veřejné osvětlení | Komunikace a parkoviště bude osvětleno veřejným osvětlením s napojením na stávající vedení VO. |
| SO 402 | Přeložky NN (alt), přívod elektro | Vzdušné vedení přes p.p.č. 1403/1 a 1396/3, napojení sociálního zařízení a závory |
| SO 701 | Parkovací závory včetně přívodu elektro | Systém parkování pomocí automatické závory, umožňující vjezd na parkovací plochu a výjezd z parkovací plochy |
| SO 702 | Sociální modulové zařízení včetně likvidace odpadů a napojení | Sociální zařízení včetně likvidace odpadu a připojení na vodovodní řád - sezonní provoz mimo zimní období (čistírna na odpadní vody nebo jímka) |
| SO 801 | Vegetační, parkové úpravy a mobiliář | Úprava stávající zeleně, přístup k vodní ploše, nová výsadba, terénní úpravy, městský mobiliář |